**Форма 10. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа АО "Томская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 год. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 29.10.2018 г.(Приказ ДТР ТО № 1-716/9(229)) |
| Цели инвестиционной программы | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Департамент тарифного регулирования Томской области(Официальный сайт <http://rec.tomsk.gov.ru/>) |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Томска |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2019-2023 |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

| **Наименование мероприятий** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. без НДС** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **ИТОГО по АО "Томская генерация"** | **290 941** | **313 823** | **318 827** | **315 967** | **342 626** |  |
| Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 2 371  | 23 043  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предочистке на Томской ГРЭС-2 | 0  | 5 189  | 0  | 9 405  | 4 877  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2 | 63 978  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2 | 0  | 2 959  | 3 119  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2 | 12 273  | 0  | 28 831  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 10 508  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя 110кВ) на Томской ГРЭС-2 | 11 764  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2 | 689  | 0  | 2 501  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2 | 0  | 6 888  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2 | 267  | 0  | 3 496  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2 | 779  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация генератора № 8 с заменой обмотки статора на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 106 627  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 15 740  | 18 684  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2 | 29 915  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-28) | 2 254  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2 | 1 329  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2 | 0  | 11 724  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция схемы и сооружений системы гидрозолошлакоудаления на Томской ГРЭС-2 | 0  | 8 049  | 0  | 18 874  | 29 980  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция баков регенерационных вод № 1,2 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 4 569  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 900  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 205  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2 | 2 608  | 2 961  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст.№ 3 на Томской ГРЭС-2 | 5 433  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб) | 0  | 935  | 1 289  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 1 592  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2 | 690  | 0  | 17 916  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2 | 206  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливоподачи на Томской ГРЭС-2 | 267  | 5 374  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2 | 0  | 3 655  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 3 508  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 3 723  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 2 162  | 12 165  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция паропровода котла ст.№6 уч.7 от сварного стыка №137 до сварного стыка №166 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 396  | 0  | 23 353  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 1 турбоагрегата № 3 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 7 220  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования мазуто и маслохозяйства на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 21 974  | 8 511  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция полов бункерной галереи с устройством гидроизоляции на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 938  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция 1 ступени водяного экономайзера котла ст.№10 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 45 716  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция паропровода котла ст.№5 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 449  | 23 599  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация оборудования автоматического химического контроля основного оборудования турбоагрегатов ст. № 7, 8 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 1 976  | 6 994  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция левого коллектора высокого давления поперечных связей в границах задвижек 13ВД-29ВД на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 482  | 13 442  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация автоматической телефонной станции на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 193  | 4 850  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы пожарной сигнализации в административно-бытовых и производственных зданиях на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 476  | 5 553  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3 | 651  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3 | 8 653  | 3 860  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида) | 2 326  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3 | 17 823  | 12 530  | 639  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 14 047  | 13 658  | 4 713  | 14 960  | 3 388  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн) | 566  | 1 198  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 4 272  | 3 898  | 1 327  | 5 378  | 803  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 254  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы пожарной сигнализации в административно-бытовых и производственных зданиях на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 595  | 0  | 14 334  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3 | 2 266  | 0  | 0  | 2 647  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования масломазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3 | 1 012  | 0  | 28 227  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3 | 1 828  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3 | 498  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 780  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 7 519  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 683  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация частотно-делительной автоматики с прокладкой оптоволоконного кабеля между смежными объектами на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 6 177  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3 | 0  | 752  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция IV ступени пароперегревателя к/а 1Б | 0  | 0  | 36 222  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Внедрение дублирующих средств контроля и управления уровнями с сигнализацией предаварийных ситуаций в реагентном отделении химического цеха (Реконструкция химического цеха) | 0  | 0  | 1 563  | 2 541  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 11 456  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 46 053  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1 | 380  | 0  | 8 727  | 8 410  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1 | 5 872  | 9 839  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 15 501  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1 | 938  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 2 647  | 0  | 0  | 54 044  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 0  | 3 298  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 527  | 0  | 13 008  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Внедрение системы технологического видеонаблюдения на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 288  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 326  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования мазутного хозяйства Томской ТЭЦ-1 | 0  | 1 089  | 11 224  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2 | 15 187  | 44 907  | 29 534  | 24 230  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата | 378  | 3 493  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы видеоконференцсвязи в исполнительном аппарате | 0  | 0  | 0  | 0  | 7 646  | Амортизация текущего периода |
| Внедрение системы бесперебойного электропитания узлов связи и серверных помещений | 0  | 0  | 0  | 865  | 3 739  | Амортизация текущего периода |
| Создание системы комплексной информационной безопасности | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 970  | Амортизация текущего периода |
| Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга | 8 365  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы освещения на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 89  | 13 023  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Приобретение спецтехники и автотранспорта | 16 015  | 37 338  | 1 921  | 18 471  | 7 868  | Амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения | 8 243  | 9 095  | 6 965  | 10 622  | 6 189  | Амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии) | 8 824  | 16 010  | 18 261  | 18 525  | 4 914  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2 | 40 345  | 0  | 0  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 2 443  | 77 595  | 0  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1 | 0  | 0  | 0  | 10 798  | 0  | Амортизация текущего периода |
| Внедрение системы производственного контроля выбросов за котлоагрегатами ст. № 3-12 на дымовых трубах № 1, 2 на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 4 755  | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы рециркуляции воздуха и отвода дымовых газов размораживающего устройства на Томской ГРЭС-2 | 0  | 0  | 0  | 2 466  | 8 493  | Амортизация текущего периода |

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы**

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Инвестиционная программа АО "Томская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 гг | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |
| АО "Томская генерация" - ГРЭС-2 | 137,21 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 134,80 | 167,22 | 164,02 |
| АО "Томская генерация" – ТЭЦ-3 | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 132,91 | 158,00 | 156,43 |
| АО "Томская генерация" – ТЭЦ-1 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 157,40 | 156,80 | 155,82 |

**Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год**

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (2021), тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 квартал 2021 | ИТОГО по АО "Томская генерация" | 331,73 |   |
| Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2 | 3,03 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2 | 29,24 | амортизация текущего периода |
| Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2 | 2,00 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2 | 3,50 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2 | 17,69 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб) | 1,14 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2 | 18,28 | амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2 | 3,41 | амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2 | 3,62 | амортизация текущего периода |
| Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2 | 1,85 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция паропровода котла ст.№6 уч.7 от сварного стыка №137 до сварного стыка №166 на Томской ГРЭС-2 | 0,37 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция паропровода котла ст.№5 на Томской ГРЭС-2 | 0,34 | амортизация текущего периода |
| Модернизация оборудования автоматического химического контроля основного оборудования турбоагрегатов ст. № 7, 8 на Томской ГРЭС-2 | 1,76 | амортизация текущего периода |
| Модернизация системы пожарной сигнализации в административно-бытовых и производственных зданиях на Томской ГРЭС-2 | 0,00 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3 | 0,24 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 4,43 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 1,25 | амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования масломазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3 | 22,39 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция IV ступени пароперегревателя к/а 1Б | 35,16 | амортизация текущего периода |
| Внедрение дублирующих средств контроля и управления уровнями с сигнализацией предаварийных ситуаций в реагентном отделении химического цеха (Реконструкция химического цеха) | 1,51 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1 | 8,52 | амортизация текущего периода |
| Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1 | 3,18 | амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования мазутного хозяйства Томской ТЭЦ-1 | 9,65 | амортизация текущего периода |
| Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2 | 12,64 | амортизация текущего периода |
| Модернизация системы освещения на Томской ГРЭС-2 | 2,38 | амортизация текущего периода |
| Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0,49 | амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения | 0,32 | амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии) | 1,02 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2 | 43,40 | амортизация текущего периода |

**Внесение изменений в инвестиционную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| 20.11.2019 | Приказ ДТР ТО № 1-452 |
| 18.12.2019 | Приказ ДТР ТО № 1-686 |
| 19.11.2020 | Приказ ДТР ТО № 1-634/9(295) |
| 19.11.2021 | Приказ ДТР ТО № 1-232 |